Zápis z 63. jednání Sboru expertů

4. 5. 2006

Magistrát hlavního města Prahy

odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Přítomni:

Doc. PhDr. Marie Benešová, DrSc.

Ing. arch. Otto Dvořák

PhDr. Josef Holeček

Pavel Jerie

Ing. arch. Zdeněk Lukeš

Ing. arch. Petr Malinský

Mgr. Věra Müllerová

# Ing. arch. Jiří Musálek

Ing. arch. Jan Sedlák

PhDr. Josef Štulc

PhDr. Michael Zachař

Omluveni:

Prof. ing. arch. Miroslav Baše

Doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Prof. PhDr. Mojmír Horyna

Mgr. Jiřina Knížková

PhDr. Ivan Muchka

Zapsala:

Mgr. Lada Králová

…………………………………

Mgr. Bohuslava Fuxová

…………………………………

Ověřila:

Ing. Ivana Síbrtová

………………………………………

##### Program

1.   Rekonstrukce a dostavby objektů

Č.p. 420 a 421, k.ú. Malá Strana, ul. Vítězná 18

(U Řetězového mostu), Újezd 16, Praha 1

MHMP   4282/2006

Stupeň dokumentace: ke stavebnímu povolení

Přizván: projektant DaM

Vyřizuje: Ing. arch. Kutinová, Ing. Půlpánová

2.   Rekonstrukce domu a dostavby objektu

Čp. 4, 5, k.ú. Smíchov, Štefánikova 59, Praha 5

MHMP 24710/2006

Stupeň dokumentace: studie

Přizván: Ing.arch. Tichý

Vyřizuje: Ing. Půlpánová

3.   Dostavba hotelu ve dvorní části

Čp. 138/I, k.ú. Staré Město, Malé nám. 4,3, Praha 1

MHMP 270834/2005

Stupeň dokumentace: pro stavební povolení

Přizván: Ing.arch. Macháň, JUDr. Macháček

Vyřizuje: Ing. Dolečková

4.   Zástavba proluky

Čp. 254, č.parcel. 326, 325/2, k.ú. Vršovice, Francouzská 86, Praha 10

MHMP 56072/2006

Stupeň dokumentace: pro stavební řízení

Přizván: projektant

Vyřizuje: Ing.arch. Bíba

5.   Rekonstrukce objektu vjezd a průjezd domem

Čp. 336, k.ú. Bubeneč, Čechova 30, Praha 7

MHMP 253377/2005

Stupeň dokumentace: pro stavební řízení

Přizván: Ing.arch. Masák

Vyřizuje: Ak.arch. Šamšová

6.   Stavba výstavního pavilonu Kongresového centra Praha

Č.parc. 1101/1, 1100, k.ú. Nusle, ul. 5. května, Praha 4

MHMP 140212/2006

Stupeň dokumentace: k územnímu řízení

Přizván: projektant A.D.N.S. Production, s.r.o.

Vyřizuje: Ing.arch. Cír

7.   Různé

1.

Identifikace objektu:

č.p. 420 a 421, k.ú. Malá Strana, ul. Vítězná 18 (U Řetězového mostu), Újezd 16, Praha 1

Předmět jednání:

rekonstrukce a stavební úpravy objektů, dostavba objektu do dvora

Číslo jednací:

MHMP 4282/2006/kut

Vyřizuje:

Ing. arch. Veronika Kutinová, Ing. Michaela Půlpánová

Přizváni:

Ing. arch. Petr Malinský, ateliér DaM s.r.o., Nad Malým mýtem 2a, 147 00 Praha 4

Dokumentace:

„Újezd 16 / Vítězná 18 – rekonstrukce a dostavba objektu“, pro stavební řízení

DaM s.r.o., IČO:00300888, Nad Malým mýtem 2a, 147 00 Praha 4

AED Project a.s., Pod Radnicí 1235/2a, 150 00 Praha 5

prosinec 2005

Předmět jednání:

rekonstrukce a stavební úpravy objektů, dostavba objektu do dvora, č.p. 420 
a 421, k.ú. Malá Strana, ul. Vítězná 18 / Újezd 14 (U Řetězového mostu), Újezd 16, Praha 1

spočívající v

- rekonstrukci a přestavbě části objektu čp. 420/III (nemovitá kulturní památka) v

- adaptaci prostorů v suterénu na restauraci, bar a vinotéku (nové dveřní otvory, úprava úrovně podlahy vložením demontovatelné konstrukce)

- úpravě přízemí (zachování obchodních prostorů, rozšíření průjezdu, propojení s objektem čp. 421/III)

- úpravě části dvorního traktu (zvětšení okenních otvorů v levé krajní ose dvorní fasády)

- zesílení a opravě krovu

- provedení půdní vestavby, osazení nových typových střešních oken

- vestavbě výtahu do zrcadla schodiště

- výměně střešní krytiny za shodnou jako stávající

- opravě a nátěru fasády

- repasi nebo výměně oken a dveří za kopie

- rozšíření průjezdu v 1NP objektu, ztužení a podchycení konstrukcí

- demolici chodby s valenou segmentovou klenbou v suterénu

- rekonstrukci a přestavbě části objektu čp. 421/III v

- adaptaci suterénu na hotelovou kuchyň se zázemím (snížení úrovně podlahy, nové dispoziční členění, nové dveřní a jiné otvory v nosném zdivu)

- úpravě přízemí

- úpravě dvorního traktu ve všech podlažích pro potřeby hotelu (v části dvorního traktu nové dvouramenné schodiště a vestavba dvou výtahů, z důvodu vestavby výtahů a schodiště demolice dvou valených segmentových kleneb v suterénu 
a dvou zrcadlových kleneb v přízemí)

- zazdění stávajících oken dvorní fasády, propojení s novostavbou navrženou ve dvoře

- úpravě půdní vestavby (nová dispozice, nová střešní okna, úprava krovu, výměna střešní krytiny za shodnou jako stávající)

- opravě a nátěru fasády

- repasi nebo výměně oken a dveří za kopie

- demolici jednopodlažní novodobé přístavby ve dvoře u fasády objektu čp. 421/III

- demolici ruiny původně dvoupodlažního hospodářského objektu u zadní fasády objektu čp. 423/III

- výstavbě podzemního podlaží s technickým zázemím a hromadnou garáží pro 28 vozidel v půdorysné ploše nezastavěné části dvora, příjezd vozidel do garáže řešen stávajícím průjezdem v objektu čp. 420/III a dále výtahem do suterénu, realizace autovýtahu předpokládá v čp. 420/III v 1. NP rozšíření průjezdu 
a v suterénu demolici chodby s valenou segmentovou klenbou,

- ve dvoře objektů čp. 420/III a 421/III novostavbě hotelu

- novostavba sestávající ze tří křídel různé výšky  (severní křídlo – 1 NP, jižní křídlo – 6 NP, západní křídlo v úseku podél čp. 423  - 3 NP, západní křídlo před dvorní fasádou čp. 421 – 6 NP)

- spojení západního křídla stavebně i provozně s dvorním traktem objektu čp. 421

- zřízení zahrady v atriu

- opláštění novostavby jako sendvičová zateplená konstrukce s povrchem tvořeným lícovými cihlami nebo obkladovými pásky

- okna dřevohliníková

- střechy se zelení,

- na východní straně dvora rekonstrukci patrového objektu se sedlovou valbovou střechou v

- odstranění nepůvodních přístaveb a vestaveb

- výměně dřevěných prvků objektu za kopie

- vestavbě hotelových pokojů se zázemím

- provedením nové střechy

provozním propojení objektu s novostavbou

Stanovisko NPÚ:

MHMP OKP dne 16.1.2006 s doplněním dne 9.2.2006 požádal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl. městě Praze o zpracování písemného vyjádření k předloženému návrhu v termínu do 10.2.2006 s doplněním do 20.2.2006.

MHMP OKP dne 9.3.2006 opět požádal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl. městě Praze o zpracování písemného vyjádření k předloženému návrhu v termínu do 29.3.2006.

Ve smyslu ustanovení § l4 odst. 6 zákona bylo ve věci vydáno písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště 
v hl. městě Praze č.j. 681/2006/a/R ze dne 27.2.2006, které MHMP OKP obdržel dne 1.3.2006. Ve svém vyjádření tato odborná organizace provedení považuje za vyloučené. Toto stanovisko bylo potvrzeno dopisem ze dne 20.3.2006

Stanovisko NPÚ HMP: z hlediska památkové péče je předložený návrh vyloučený.

- Odůvodnění:

Pozemek podél dnešní Vítězné ul. mezi Újezdem a Šeříkovou ul. zaujímala malostranská obecní cihelna, než jej v r. 1839 vykoupila Akciová společnost ku zřízení nového mostu. Na místě později opět rozprodaných parcel vybudoval dnešní dům čp. 420 J. Kaura (sám majitel jedné z parcel) s tesařským mistrem Karlem Fleischingerem podle stavebního povolení z 10. 8. 1843.

K domu patřila i trojkřídlá skupina jednopatrových stavení v zadní části dvora; z těch se zachovalo (ve zcela dezolátním stavu) jen pravé jednotraktové křídlo 
s pavlačí, podklenutou pěti stlačenými oblouky, postavené snad r. 1789 Janem Cejpem.

Místo dnešního domu čp. 421 zaujímalo jednopatrové stavení patřící 
k bývalému komplexu malostranské obecní cihelny, jehož demolice byla povolena 18. 4. 1895. Stavební povolení bylo vydáno 11. 7. 1895 (plány V. Dvořáka 
a tesařského mistra Josefa Šulce mají datum 10. 6. 1895), kolaudace se uskutečnila 5. 8. 1896. (Umělecké památky Prahy, Malá Strana, Kolektiv autorů za vedení 
a redakce Pavla Vlčka, Academia, 1999,  úryvek z textu).

Objekt čp. 420/III je nemovitou kulturní památkou, spolu s objektem čp. 421/III je součástí Pražské památkové rezervace, památky UNESCO.

Předložený projekt rekonstrukce a dostavby objektů je v současné podobě neakceptovatelný. Přestože nejsou námitky proti výstavbě nových křídel hotelu ve dvoře, nelze souhlasit s jejich objemem, resp. výškou. Navržená novostavba ve dvoře je z hlediska památkové péče výškově značně naddimenzována, existuje obava z narušení výhledů na historickou zástavbu zejména z ulice Říční, kde část její jižní fronty tvoří pouze přízemní objekty, umožňující malebné průhledy na střechy 
a dvorní fasády stávajících objektů tohoto bloku. Objem jihozápadní části novostavby je odvozen od výšky fasády novobarokního objektu čp. 421, který je již značně převýšený a ve vztahu k sousedním objektům působí dominantně.

Projekt dále poměrně razantně zasahuje do historických konstrukcí obou objektů. Pro zodpovědné posouzení navržených úprav a stanovení míry z hlediska památkové péče tolerovatelných zásahů, je nutné v případě objektu čp. 420/III provést aktualizaci existujícího stavebně historického průzkumu SÚRPMO se zaměřením na místa s navrženými stavebními úpravami a potřebné stavebně technické průzkumy.

Navrženou úpravu dvora včetně výsadby zeleně v atriu lze hodnotit kladně. Dvůr v současnosti není udržován a působí značně zanedbaně. Kromě zbytků původních hospodářských objektů jej lemují skládky odpadu a parkující vozidla. Novostavba z větší části volně sleduje půdorysnou stopu dřívější zástavby, z návrhu je patrná snaha o maximální zachování volného prostoru uvnitř bloku. 
Ze společenského hlediska jde jednoznačně o zhodnocení daného prostoru.

Propojení novostavby hotelu s objektem čp. 421/III v ploše jeho dvorní fasády je tolerovatelné - na fasádě nejsou dochovány žádné architektonicky nebo památkově zajímavé, zvlášť hodnotné detaily.

Kladně hodnotíme rekonstrukci patrového objektu ve dvoře, který je v současnosti v havarijním stavu. Proti jeho provoznímu propojení s novostavbou nejsou námitky.

Rekonstrukce a dostavba objektů čp. 420/III a 421/III je realizovatelná za těchto podmínek:

- Novostavba ve dvoře bude zejména v úseku podél objektů čp. 534/III, 420/III 
a 421/III snížena minimálně o jedno podlaží. Návrh bude doložen ve vizualizacích nebo zákresech do fotografie se zaměřením na pohledy z ulic Říční, Újezd 
a parku u lanové dráhy. Vítáno bude také variantní řešení architektonické podoby novostavby.

- Bude provedena aktualizace stavebně historického průzkumu objektu čp. 420/III včetně fotodokumentace a sond v místech navržených zásahů.

- Budou provedeny a NPÚ HMP předloženy k posouzení potřebné technické průzkumy objektu čp. 420/III – statický, průzkum vlhkostních poměrů a průzkum biologického napadení materiálů.

- V rozsahu odpovídajícímu navržené rekonstrukci bude zpracován soupis veškerých hodnotných historických prvků s tím, že každý prvek bude mít svou kartu, na níž budou uvedeny základní informace o prvku i návrh jeho obnovy či znovupoužití. Soupis bude zpracován také pro pavlačový objekt ve dvoře.

- Veškeré hodnotné prvky uměleckého a umělecko řemeslného charakteru objektu čp. 420/III budou restaurovány restaurátory s povolením MK ČR a ponechány na místě, případně použity na jiném vhodném místě v  domě. Před restaurováním umělecko řemeslných prvků budou vypracovány návrhy restaurování a ty předloženy NPÚ HMP k posouzení.

- Budou provedeny restaurátorské průzkumy na případnou malovanou výzdobu omítek zdí, kleneb a na barevnost fasády čp. 420/III.

- Stavebně historický průzkum, restaurátorské a ostatní průzkumy i závěrečné restaurátorské zprávy budou dle ustanovení § 32 odst. 2, písmeno c) zák.                            č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči předány NPÚ HMP k archivaci.

Diskuse:

Byly prezentovány změny, které Sbor expertů žádal provést na svém posledním jednání. Příjezdové místo bude v suterénu domu a bude řešeno v souvislosti se semafory.

Dostavba areálu: Novostavba bude provedena v cihlovém obložení, štítové zdi by měly být odlišeny od ostatních ploch. Doporučeno řešení konkrétní podoby fasády a předložení vzorků pracovníkům MHMP-OKP a NPÚ.

Připomínky předchozího jednáni Sboru expertů byly splněny.

Rozhodnutí:

Sbor expertů souhlasí s předloženým projektem.

Hlasování:

Sbor expertů přijal toto usnesení většinou hlasů (6 členů), 1 člen se hlasování zdržel.

2.

Identifikace objektu:

Čp. 4, 5, k.ú. Smíchov, Štefánikova 59, Praha 5

Předmět jednání:

Rekonstrukce domu a dostavby objektu

Číslo jednací:

24710/2006

Vyřizuje:

Ing. Půlpánová

Přizváni:

Ing.arch. Tichý

Dokumentace:

Architektonická studie

Předmět jednání:

Předmětem předložené dokumentace je návrh na celkovou rekonstrukci uličního traktu předmětného objektu (ostatní demolováno), výstavbu nových objektů 
a výstavbu podzemních garáží se dvěma suterény. K areálu je připojen dvůr, původně příslušející k čp. 341, Smíchov, Kroftova 16.

Do dvora se zajíždí stávajícím vjezdem. Do garáží se sjíždí po obloukové rampě pod novým objektem v místě bývalé trafostanice v zadní části dvora. Celkem je v garážích navrženo 57 parkovacích stání ve dvou podzemních podlažích.

Náplň suterénu uličního traktu není specifikována, pravděpodobně se jedná 
o restauraci. Schodiště je nově prohloubeno až do podzemních garáží. V 1. NP budou obchody, ve 2. NP kanceláře, ve 3. 4. a 5.NP (půdní vestavba) budou byty. Plánována je rekonstrukce průjezdu a uličního a dvorního průčelí dle historického  průzkumu, repase oken a dveří a statická rekonstrukce pavlačí. Novodobé úpravy především v parteru domu budou odstraněny. V prostoru zrcadla historického  schodiště je navržen výtah. Z uliční strany má být podkroví osvětleno dvanácti kusy střešních oken. Ve střeše do dvora bude osazeno pět kusů střešních oken a pět vikýřů se sedlovými stříškami. Střecha bude kryta bobrovkami.

Ve stopě původní historické zástavby mají po obvodě dvora vyrůst nové objekty: Namísto přízemních objektů na západní a jižní straně dvora objekty čtyřpodlažní, 
u štítu souseda čp. 357, Kroftova 13 objekt šestipodlažní. V těchto objektech jsou řešeny byty.  Nové rovněž obytné dvorní  křídlo na severní straně má 5 NP 
+ podkroví a je na obou koncích prostoru bývalé kuželárny zakončeno připojenými šestipodlažními věžovými objekty s rovnou střechou.  Prostor mezi nimi má být zastřešen prosklenou střechou jako zimní zahrada. Podkroví je ze severní strany osvětleno třemi střešními okny, z jihu čtyřmi pultovými vikýři.

Dvůr bude vdlážděn.

Stanovisko NPÚ:

Návrh je vyloučený s odůvodněním

Předmětný objekt, který vznikl sloučením čp. 4 a 5 byl postaven v letech 1841 až 1842. Dům, patřící k nejstarší zástavbě na Smíchově, je představitelem činžovní klasicistní výstavby v Praze. Autorství je připisováno s velkou pravděpodobností architektovi Jindřichu Kochovi. Hlavní budova s vjezdem do dvora v ose domu je třípodlažní, stejně jako severní dvorní křídlo. Nad vjezdem je ve 2. NP do ulice, jediný balkon, který akcentuje vstup do domu stejně tak jako tympanon nad hlavní římsou. Vnější okenní křídla jsou osazena v lící budovy. Ve dvorní části jsou pavlače se zdobnými kamennými konzolami. Dominantou interiéru je monumentální tříramenné halové schodiště. Třípodlažní dvorní trakt se sedlovou střechou a přízemní přístavky s pultovými střechami byly zbourány v roce 2005. Mezi bývalým dvorním křídlem a sousedem čp. 3 je nezastavěný podélný pozemek, který byl dříve zastřešen prosklenou konstrukcí a sloužil jako kuželník. Památková hodnota objektu spočívá v jeho čistém klasicistním řešení a individuálním architektonickém pojetí a v jeho charakteru. Vysokou architektonickou a památkovou hodnotou stavba přesahuje rámec památkové zóny Smíchov.

Diskuse:

Bylo diskutováno klasicizující pojetí novostavby a kvalita zaměření původního demolovaného křídla. Hmotová skladba novostavby byla předvedena na modelu.

Je požadována památková rehabilitace uličního objektu, předmětem ochrany je i historický krov. Případná půdní vestavba bude předmětem jednání. Za nezbytné je nutné doložit fotografie analogií vikýřů. Požadovány jsou také omítané komíny.

Nutnost předložit podrobnější projekt s pohledy na jednotlivé fasády. Doplnění projektu také o podrobnosti původního uličního objektu. Jsou požadovány dvě varianty, varianta soudobého řešení a varianta s obnovou původního křídla.

Usnesení:

Hmotová struktura dostavby objektu je přijatelná. Předložený projekt je třeba dopracovat.

Projekt obnovy historického uličního objektu je nutné propracovat, dopracovat vikýře, předmětem ochrany je i historický krov (nedotknutelný). Dostavba objektu: budou předloženy dvě varianty: novodobá a rehabilitace původního křídla (kopie) s pavlačemi.

Hlasování:

Sbor expertů přijal toto usnesení většinou hlasů (10 členů), 1 člen se hlasování zdržel.

3.

Identifikace objektu:

Čp. 138/I, k.ú. Staré Město, Malé nám. 4,3, Praha 1

Předmět jednání:

dostavba hotelu ve dvorní části

Číslo jednací:

MHMP 270834/2005

Vyřizuje:

Ing. Dolečková, zastupuje Mgr. Šusta

Přizváni:

Ing. arch. Machač, JUDr. Macháček

Dokumentace:

Projekt ke stavebnímu řízení – Studio A.D.I.Machač, ing. arch. Machač

Předmět jednání:

Nová šestipodlažní přístavba hotelu Rott, úprava vnitřní dispozice přilehlé části hotelového komplexu (jihozápadní dvorní křídlo) a změna zastřešení dvorku 
a patrového přístavku v zadní části parcely (nově tvrdá stropní konstrukce 
s ukončením plochou terasou).

Stanovisko NPÚ:

žádost na NPÚ – 23.12.2005

vyjádření NPÚ – 16.3 2006

vyřizovala – ing.Matějovičová, návrh ze strany NPÚ vyloučený.

Možnost přístavby, spojená s dalšími úpravami dvorní části hotelového komplexu, byla již na NPÚ HMP předběžně konzultována v srpnu roku 2005 s tím, že předložený záměr je z hlediska památkové péče neakceptovatelný. Přístavba včetně fasády je do daného prostředí zcela nevhodná svojí architekturou i výškou zastavění. Přístavbu nelze akceptovat ani jako protiváhu Clam-Gallasova paláce, který je jednou z nejpůsobivějších barokních staveb v Praze. Nelze připustit, aby dostavba jednoho z domů v bloku zcela zastínila zadní části dalších domů (z Linhartské ulice), kde by ponechala pouze úzkou mezeru několika metrů volného prostoru před okny dvorních fasád. Nový objekt zakryje a poškodí gotickou zeď (štítová stěna jihozápadního křídla domu až do výše 2.patra).

Diskuse:

Dostavba hotelu ve dvorní části je ve hmotě přijatelná, diskutovány byly změny fasády, její zjednodušení (purizace). Požadováno maximální zjednodušení fasády.

Z hlediska regulačního plánu není na určeném území možná dostavba objektu, zahušťování dvorů. Nutnost prověřit souhlas s regulačním plánem.

Usnesení:

Sbor expertů souhlasí s předloženým návrhem s nutností prověření souladu s regulačním plánem. Sbor expertů považuje za nezbytné dořešit barevnost fasády.

Hlasování:

Sbor expertů přijal toto usnesení většinou hlasů (7 členů), 1 člen byl proti 
a 3 členové se hlasování zdrželi.

4.

Identifikace objektu:

č.p. 254, č.parc. 326, 325/2, k.ú. Vršovice, ul. Francouzská 86, Praha 10

Předmět jednání:

Zástavba proluky

Číslo jednací:

MHMP 56072/2006

Vyřizuje:

Ing.arch. Karel Bíba

Dokumentace:

dokumentace pro stavební řízení

Předmět jednání:

Čtyřpatrová novostavba se sedlovou střechou situovaná v proluce. Se stávajícím činžovním domem čp. 254, Krymská 9 je novostavba propojená v suterénu, kde je umístěno par-kování osobních automobilů. Ostatních podlaží domu čp. 254, Krymská 9 se navržená novostavba netýká. Přízemí novostavby je v návrhu využito jako komerční prostor a zázemí domu, v 1. až 4.patře jsou ateliéry a byty. Novostavba ve stávající proluce je situována na místě činžovního domu čp.256, Francouzská 86, 
u kterého nebyla dlouhodobě prováděna údržba a dům byl následně demolován. Novostavba v ulici Francouzské 86 s domem v ulici Krymské 9 jsou předpokládány jako celek s vjezdem pro automobily z Krymské ulice a domovními vchody z ulic Francouzské a Krymské. Výška a průběh hřebene střechy novostavby respektuje terénní sklon ulice a zachovává přirozenou stupňovitost se hřebenem střechy sousedního domu čp.246, Francouzská 84, včetně odstupňování hlavní římsy uliční fasády ve vztahu k tomuto sousednímu domu.

Stanovisko NPÚ:

MHMP-OKP dne 3. 3. 2006 požádal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl. městě Praze o zpracování písemného vyjádření k předloženému návrhu v termínu do 17. 3. 2006.

Ve smyslu ustanovení § l4 odst. 6 citovaného zákona bylo ve věci vydáno písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště 
v hl. m. Praze, č.j.3027/2006/a/M ze dne 23.3.2006, které MHMP-OKP obdržel dne 24.3.2006. Ve svém vyjádření tato odborná organizace konstatuje, že navrhované práce jsou realizovatelné.

Diskuse:

Sbor expertů diskutoval změnu fasády, původní návrh považuje za vhodnější. Členové Sboru berou předložený projekt na vědomí.

Usnesení:

Členové Sboru nemají vůči předloženému projektu žádné námitky.

Hlasování:

Sbor expertů přijal toto usnesení většinou hlasů (7 členů), 3 členové byli proti usnesení a 1 člen se hlasování zdržel.

5.

Identifikace objektu:

č. parc. 1101/1, 1100, k. ú. Nusle, lokalita ul. 5. května, Praha 4

Předmět jednání:

stavba výstavního pavilonu Kongresového centra Praha

Číslo jednací:

MHMP 140212 / 2006

Vyřizuje:

Ing. arch. Břetislav Cír

Přizváni:

Projektant A.D.N.S. Production, s.r.o.

Dokumentace:

Projektová dokumentace k územnímu řízení, fotografická dokumentace 
se zákresy navrhovaného objektu

Předmět jednání:

Vybudování dvoupodlažního objektu s protáhlým nepravidelným půdorysem ve tvaru sedmiúhelníku, plochou střechou, celoprosklenou fasádou na severní terase Kongresového centra Praha „vznášejícího se “ na komunikačních jádrech a šikmých sloupech (tzn. s volným otevřeným parterem), propojeného krčky s budovou KCP.

Stanovisko NPÚ:

MHMP - OKP zatím neobdržel

Diskuse:

Členům sboru byl předložen návrh na stavbu výstavního pavilonu, včetně fotografické dokumentace.

Byla diskutována architektura předloženého projektu vzhledem k významné poloze objektu. Ideální by bylo vyhlášení architektonické soutěže. Prosklenost objektu způsobí ovlivnění vzhledu (osvětlení) v noci.

Usnesení + hlasování:

Usnesení č. 1:

Dostavba ke stávajícímu objektu směrem k městu je v principu možná.

Hlasování č. 1:

S tímto usnesením souhlasila většina (9 člen), 1 člen  byl proti.

Usnesení č. 2:

Sbor expertů považuje předložený projekt za akceptovatelný.

Hlasování č. 2:

Sbor expertů nepřijal toto usnesení většinou hlasů (9 členů proti), 1 člen se hlasování zdržel.

Usnesení č. 3:

Sbor expertů doporučuje vyhlásit na ztvárnění objektu architektonickou soutěž vzhledem k prominentnímu významu místa.

Hlasování č.3:

Sbor expertů přijal toto usnesení většinou hlasů (9 členů), 1 člen se hlasování zdržel.

Různé:

- Kaplička v Loretánské ulici - MHMP-OKP prověří, 2. 3. 2006 
ing. M. Půlpánová  pořídila fotodokumentaci havarijního stavu kapličky.

- Zápis z 62. jednání Sboru expertů byl schválen většinou hlasů 
(10 členů), 1 člen se hlasování zdržel.

Dům U Hybernů

- Sbor expertů oceňuje provedený monochromní nátěr v pískovém odstínu na domě U Hybernů. Projednávány byly dojezdy a výstupy výtahů v domě u Hybernů.

PhDr. Zachař informoval o důrazném požadování instalace dojezdů výtahů nad atikou bývalého kostela u Hybernů a o využití jeho střešní partie pro kavárnu. Sbor expertů jednomyslným hlasováním tento návrh odmítl jako hrubé narušení památky a doporučuje MHMP-OKP tento návrh zamítnout.

- Diskuse nad volbou předsedy Sboru (diskutován rotující způsob funkce). Volba předsedy proběhne na příštím jednání Sboru  29. 6. 2006 
od 13 hodin.

- Jezuitská kolej na Karlově náměstí: patka a hlavice z pískovce očištěna až na kámen. Sbor expertů navrhuje věc zvážit a revidovat 
při druhé etapě obnovy fasády (nátěr vápenným mlékem). 
PhDr. M. Zachař bude informovat o postupu řešení na příštím jednání sboru.