Zápis z 88. jednání Sboru expertů

4. 9. 2008

Magistrát hlavního města Prahy

odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Přítomni:

Ing. arch. Martina Bártová

Doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Ing. arch. Otto Dvořák

PhDr. Josef Holeček

Ing. Václav Jandáček

Mgr. Jiřina Knížková

Ing. arch. Zdeněk Lukeš

Ing. arch. Petr Malinský

PhDr. Ivan Muchka

# Ing. arch. Jiří Musálek

Ing. arch. Jan Sedlák

PhDr. Josef Štulc

PhDr. Michael Zachař

Omluveni:

Pavel Jerie

Prof. PhDr. Mojmír Horyna

Irene Wiese von Ofen

Mgr. Věra Müllerová

Zapsala:

Mgr. Lada Pekárková

Mgr. Bohuslava Fuxová

Ověřil:

Ing. arch. Petr Malinský

Program:

- Stavební úpravy

Čp. 1275, k.ú. Nové Město, Na Zderaze 15, Praha 2

MHMP 282508/2008

Dokumentace: UR + SR

Přizváni: Ing. Luděk Bican

Vyřizuje: Ing. M. Dolečková

- Rekonstrukce a částečná přestavba

Čp. 812, k.ú. Nové Město, Václavské nám. 59, Praha 1

MHMP 324854/2008

Dokumentace: projekt pro územní řízení

Přizváni: Ing.arch. Zbyněk Pšenička

##### Vyřizuje: Ing. D. Dobrovodská

- Novostavba

k.ú. Nové  Město, Klimentská, Nové Mlýny, Praha 1

žádost nebyla  podána na  MHMP OKP

- Nástavba

k.ú. Nové Město, Na Poříčí 35, 37, Praha 1

žádost nebyla podána  na MHMP OKP

- Různé

1.

Předmět jednání: Stavební úpravy

Identifikace objektu: Čp. 1275, Nové Město, Na Zderaze 15, Praha 2

Památková ochrana objektu a území: Kulturní památka  r. č. 40165/1268, PPR

- Předmětný nárožní dům je nemovitou kulturní památkou v území Pražské památkové rezervace. Na parcele původního domu čp. 259 je doložena zástavba v posledním desetiletí 14. stol. V r. 1814 byl dům vizitační komisí označen jako průměrně vystavěný, jednopatrový. Stav. Fiala v r. 1827 předložil plán na jeho přestavbu a nástavbu o jedno patro. R. 1842 byl rozšířen dvůr zbořením vozovky při hranici s čp. 259 a byla vystavěna nová vozovna. Nad vozovnou byla zřízena terasa a nad konírnou komora na oves. Toto křídlo bylo r. 1886 upraveno na truhlářskou dílnu. R. 1899 na nároží zbudován krám, 1939 v zadním dvorním křídle zbudována tiskárna s nástavbou patra pro kanceláře, 1994 stavební úpravy suterénu, přízemí, 1. a 2. p. pro bankovní účely.

Dvoupatrový nárožní dvoukřídlý dům má na již. i záp. straně připojena ve dvoře jednopatrová křídla. Ul. průčelí jsou řešena shodně. Průčelí do Myslíkovy ul. je šestiosé, s obdélnými okny v šambránách. Nároží je narušeno dvěma novými velkými vstupními otvory. Při pravém konci průčelí je vstup do sklepního podlaží. Přízemí je hladké, okna 1. p. mají nízké nadokenní římsy  s trojúhelným frontonem. Průčelí do ul. Na Zderaze je osmiosé, v přízemí je umístěn průjezd, novodobé vchody a výkladce. Na nároží jsou jednoosé mělké risality, v patře je nika s konchou, ve které byla pravděpodobně umístěna plastika.

Z doby výstavby objektu se dochovalo dvouramenné vřetenové schodiště s dřevěnými schodnicemi, jednoduché klasicistní kované zábradlí, bytové kazetové dveře. Stuhový portál s uchy po pravé straně průjezdu je pravděpodobně dokladem starší etapy výstavby.

Číslo jednací/vyřizuje referent: 282508/2008/Dolečková

Dokumentace: stavební řízení

Popis záměru:

- vestavba bytových jednotek do  podkroví (realizace čtyř bytových jednotek - tři z nich budou mezonetového typu, přístupné kromě stávajícího schodiště výtahem při dvorní fasádě; vestavba do stávající půdy při zachování stávající výšky hřebene a tvaru střechy;

- návrhu 9ks nových sedlových vikýřů v kombinaci s malými střešními okny ve střešní rovině; čela u pultových vikýřů budou z hoblovaných trámů; boky vikýřů budou oplechovány měděným plechem  - dle textové části (rozpor v textové a výkresové části PD, kde jsou ve výkresové části výkresu č.22 navrženy  bočnice vikýřů s vnější štukovou omítkou); dřevěná okna ve střešních vikýřích ze ztenčených dřevěných profilů v barevnosti dle oken nižších podlaží; rehabilitaci poškozeného parteru klasicistní fasády domu „Myslík“,

- odstranění novodobé zámečnické konstrukce vrat v průjezdu a osazení klasických dřevěných vrat s otevřeným nadsvětlíkem z kovářské mřížoviny,

- nahrazení levého vstupu do internetové kavárny - stávající nesymetricky umístěný vstup bude odstraněn a nahrazen novou sestavou s centrálním výkladcem a dvojicí postraních vstupů z nichž jeden bude falešný; rohový výkladec pro vstup bude přebourán a osazen symetrickou sestavou s centrálním vchodem a bočními výkladci – odstín barevnosti nových výkladců RAL 6013 (olivová zeleň),

- odstranění stávajících reklamních panelů v parteru,

- odstranění stávajícího výtahu a realizaci nové výtahové šachty při dvorní fasádě -přístavba výtahu a komory (postupné odbourání stávající nevyhovující části výtahové šachty; založení nové výtahové šachty na vodotěsné železobetonové jímce; provádění výkopových prácí ručně; provedení nové výtahové šachty z cihelných bloků – přístavba 3500/1670mm; vystupující střecha dojezdu výtahu je pultová s mírným sklonem 5% pro měděnou krytinu; provedení výtahové šachty s pultovou do výškové úrovně +14,320 - dolní úroveň pultového zastřešení (tj. 3,18m nad úroveň podokapní dvorní římsy),

- realizaci nové plynové kotelny v přízemí  - rozpor v textové a výkresové části PD - (v textové části je uvedeno umístění plynové kotelny namísto úklidové místnosti č.m. 1.08; ve výkresové části je technická místnost zakreslena jako přízemní přístavba 4665/1795mm ve dvoře objektu/prodloužená místnost ze stávající)  – opláštění kotelny cetrisovými deskami, či jiným obkladovým materiálem,

- provedení dvorní fasády z klasické dvouvrstvé omítky s venkovním štukem,

- opravě uliční fasády (očištění uliční fasády a její vyspravení dle původního stavu - barevnost bude upřesněna dle restaurátorského průzkumu; provedení dalšího průzkumu fasády po postavení lešení; sejmutí druhotných akrylátových nátěrů a všech nesoudržných vrstev – zejména v parteru; vybroušení podkladové vrstvy; vyčištění  a popřípadě lokální doplnění profilace šambrán a říms; rehabilitace tektonického řešení parteru; provedení podrobnějšího průzkumu soklové části objektu; provedení nátěrů fasád vápennou barvou; ponechání původních oken v přízemí, 1. a 2. patře do ulice i na dvorních fasádách, provedení drobných truhlářských oprav a provedení nového krycího nátěru v odstínu RAL 6013 – olivová zeleň),

- zachování stávající pálené krytiny z pálených bobrovek – sejmutí krytiny a její uskladnění pro pozdější navrácení,

- osazení 12 ks střešních oken 600/880mm  - počet oken dle výkresu střechy, který však neodpovídá zakreslení střešních oken v pohledech (3ks v dolní úrovni uliční části střešního pláště; 3ks v horní úrovni uliční části střešního pláště, 6 ks v horní úrovni dvorní části střešního pláště), 3 ks ateliérových oken/hliníková konstrukce/ (2x1850/1900mm, 1x3050/1900mm) ve dvorní části – barevná úprava ateliérových oken vypalovacím lakem grafitového odstínu, osazení prosvětlovacích tubusů s čočkami – přívod světla přes falešné komíny a osazení vylézacího otvoru 600/600 mm do dvorní střechy,

- zakrytí venkovních kondenzačních jednotek falešnými komíny,

- úpravě stávajících krokví (nasílení krokví latí 60x60mm; očištění spodní části krokví /cca 40mm/ a přebroušení pro pohledovou část do interiéru; namoření barvou, provedení bezbarvého protipožárního nátěru a navoskování bezbarvým voskem; vložení tepelné izolace mezi krokve (Isover Isophen tl. 200mm)),

- provedení klempířských prvků z měděného plechu,

- vyzdění svislých nosných konstrukcí z pálených cihel,

- provedení sanace stropu pod půdní vestavbou (odstranění stávající betonové vrstvy; obnažení dřevěných stropních trámů – po kontrole jejich stavu možná výměna zhlaví trámů, při špatném stavu výměna celých trámů; zvýšení únosností trámů dřevěnými příložkami shora nebo ocelovými příložkami z boku).

Stanovisko NPÚ:

práce realizovatelné za podmínek:

- Vnější rámy střešních oken budou v barvě střešní krytiny.

- Detaily konstrukce výtahu budou ještě s NPÚ dořešeny.

- Komínové hlavy budou omítnuty a nebudou pigmentovány do barvy fasády.

- Krovová konstrukce bude restaurátorsky ošetřena proti biotickým škůdcům.

- Fasáda bude obnovena dle vyhotoveného restaurátorského průzkumu, barevnost bude dořešena s NPÚ HMP. Fasádní nátěr bude z barev na minerální bázi (nikoli akryláty!).

- Okna budou špaletová, v původním členění, se stylovým kováním.

Diskuse:

Členové se seznámili s navrhovanými úpravami a změnami stávajícího objektu.

Návrh usnesení:

Sbor expertů souhlasí s předloženým projektem.

Hlasování:

Sbor expertů přijal návrh tohoto usnesení (pro: 10, zdržel se: 2).

Odůvodnění:

Vikýře vycházejí z historických analogií. Obdobně je řešen např. dům čp. 929  na rohu ulic Politických vězňů a Opletalovy (NKP r. č. 11726/1724). Fasáda bude obnovena restaurátorsky podle vyhotoveného restaurátorského průzkumu. Navržené stavební úpravy přispějí k zajištění dobrého stavebně-technického stavu objektu, jenž je kulturní památkou, nenarušují nejvlastnější památkovou podstatu objektu a nepoškozují dobové stavební konstrukce ani cenné prvky.

2.

Předmět jednání:

rekonstrukce a částečná přestavba

Identifikace objektu:

čp. 812, k.ú. Nové Město, Václavské nám. 59, Praha 1

Památková ochrana objektu a území:

objekt v PPR

Číslo jednací/vyřizuje referent:

324854/2008   Ing. D. Dobrovodská

Přizváni:

Ing. arch. Zbyněk Pšenička,

Dokumentace:

projekt pro územní řízení - studie (technická zpráva, výkresová dokumentace, obrazové přílohy)

Popis záměru:

Stavební úpravy nevyužité horní části objektu a úpravy stávajících výtahů, centrálních zdrojů tepla a chladu a dalších technologií v objektu.

- demontáž ustupující třípodlažní nástavby (5. -  7. NP)

- provedení nové třípodlažní ustupující nástavby s upraveným tvarem (válcová plocha střešního pláště doplněna o dvoupodlažní nárožní rizalit a polozapuštěné vikýře s francouzskými okny):

- nosná konstrukce lehký ocelobetonový skelet,

- obvodový plášť uličních fasád lehký s dřevěnou konstrukcí - opláštěný z vnější strany, měděným plechem (vikýře travertinový obklad), z vnitřní strany sádrovláknitými deskami - plynule přechází do válcové plochy zastřešení,

- dvorní obvodová stěna vyzdívaná do nového nosného skeletu,

- nasazení nástavby cca 1,2m od uliční čáry

- výška objektu zůstává zachována

- od úrovně 2. NP ubourání dvorní vestavby, obnoveno přirozené větrání okny

Stanovisko NPÚ: dosud nebylo nevydáno

Diskuse:

Diskutována podoba navržené nástavby a detaily realizace (stavební úprava nástavby, provedení vikýřů/oken, provedení štítů, materiály střechy, rozsah plochy střechy). Předloženo celoplechové řešení s nárožním rizalitem a vikýři. Zmíněn byl především význam dominant na Václavském náměstí – především blízkost Národního muzea a celkový charakter zástavby náměstí. Důležitý je i potencionální vizuální dopad daného navýšení nástavby.

Vzhledem ke složitosti případu, byl vznesen požadavek na stavebně-historický průzkum, historický vývoj zástavby dotčené stavební parcely (výška objektu 
v 50. letech, získat kolaudovaný stav - dokumentaci), spojit se s autory objektu. Požadovány byly také další varianty řešení nástavby.

Návrh usnesení:

Předložený projekt bude projednán na příštím jednání Sboru expertů.

3.

Předmět jednání: novostavba

Identifikace objektu: k.ú. Nové Město, Klimentská, Nové Mlýny, Praha 1

Přizváni: AI Design

Žádost nebyla podána na MHMP-OKP.

Popis záměru: Jedná se o návrh novostavby bytového domu v Klimentské ulici. Pozemek se nachází v katastrálním území Nového Města a skládá se ze dvou parcel (parcelní číslo 321 a 322). V současné době se na parcele číslo 321 nachází stávající objekt - hlavní jedna- až dvoupatrová budova s nízkým krovem a dodatečně postavené garáže. Předmětem návrhu je bytový dům se sedmi nadzemními a jedním podzemním podlaží.

Diskuse:

Navržená novostavba vychází ze stávajících zastavovacích podmínek pozemku – blízkost chráněného stromu, blízkost kostela sv. Klimenta, možnosti archeologických nálezů (území se zákazem narušení archeologických nálezů). Nejedná se o běžnou proluku.

Návrh usnesení:

Projekt bude projednán na příštím jednání Sboru expertů. Sbor expertů požaduje doplnit dokumentaci: archeologický, historicko-urbanistický vývoj.

4.

Předmět jednání: nástavby objektů

Identifikace objektu: Na Poříčí 1061/37 a 1062/35, Praha 1, k. ú. Nové Město

Přizváni: Marek Chalupa, Štěpán Chalupa, Daniel Tvrdík - Chalupa architekti

Dokumentace: studie

Žádost nebyla podána na MHMP-OKP.

Popis záměru:

Návrh samostatných nástaveb sousedících nájemních domů.

Diskuse:

Byla prezentována zajímavá typologie nástaveb v historickém centru Prahy 
a ve světě a představeny nástavby objektů v ulici Na Poříčí.

5.

Různé:

Diskutováno bylo o novela památkového zákona – navýšení sankcí.

Zápis ze 87. jednání byl přítomnými členy Sboru expertů jednomyslně schválen.